天津市电缆总厂第一分厂主要产品一缆表

- 矿用通信电缆

MHYV MHYAV MHYVR MHYVP MHYAP MHYVRP MHY32 MHYA32 MHYBV   MHJYV

2. 矿用控制电缆 
     MKVV32  MKVV  MKVV22  MKVVR
3. 通信电缆
     HYA HYV22 HYA23  HYV  HYA22  HYA53  HYAT HYAT23  HYA43

HYAT53  HYAC  HYAP HPVV  HJVV  HJVVP  ZRHPVV HYA33 HYAT33  HYAT43  HYY  HYY23  HYY33  HY32 ZRC-HYA WDZ-HYA

4. 控制电缆
     KVV  KVVP  KVVRP  KVV22  KVVP2  KVVP2-22  KVVP2-22-1

ZRKVVP2-22-1 KYJV KYJVP  KVVP-22 NH-KVV NH-KVV22 KVV32
5. 通信电源用阻燃软电缆（通信设备电源线) 
    ZA-RVV  RVV  RVVZ  ZRVVR  ZR-RVV  ZRYJVR

ZRJYVR22  ZR-YJVP  ZR-VVP  RVVZ22  ZA-RVV22
6. 高速公路紧急电话电缆
     GHYAT  GHYAT53
7. 铁路信号电缆

PZYA(PTYA) PZYA23(PTYA23) PZYA22(PTYA22) PZY23(PTY23) PZY22(PTY22) PYV PZY03(PTY03) PZY02(PTY03) PTYV PZYAH23(PTYAH23) 其它信号电缆：PVV  PVVR  PVV22  PDYVP  PDYJVP PDYJP3/32 HSVV HSVVP PUYV PUYVR PUYV39-1  PUYV31

8. 计算机电缆

DJVPV DJVVP DJYJVP DJYPV DJYVP DJVPVP DJYVRP DJYPVPR DJYPVR  ZR-DJYVRP  ZR-DJYPVPR  ZR-DJYPVR  ZR-DJYVRP22

ZR-DJYPVPR22  ZR-DJYPVR22  DJYPVP  DJYJPVP JVV JVVP DJYPRV

9. 专业生产用于电讯、计算配套，仪器仪表连接用电线电缆系列产品

RVVP  RVV  ZR-RVVP系列电缆
10.电力电缆

VV32  VV42 YJV32  YJV42  VV  VV22 ZR-YJV  ZR-YJVP  ZR-YJV22

阻燃耐火电缆 NH-VV NH-VV22 NH-YJV NH-YJV22 NH-YJV32 NH-VV32

11.机场助航用灯光电缆JDYJY-2KV

12.实芯聚乙稀绝缘聚氯乙稀护套射频同轴电缆

SYV  SYV22  ZR-SYV  ZR-SYV22  SYY  SYV23  ZR-SYY23  SYY23

13.双绞屏蔽线RVSP RVVPS RVVSP

14.绞式聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套市内通信电缆

CPEV  CPEV-S

获得煤安标志产品一览表

| 安标编号 | 产品名称 | 产品型号 | 终止日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MIA020041 | 煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆 | MHYV 1×4 (1、2 、5)×2 | 2009-12-5 | 正常 |
| MIA030088 | 煤矿用聚乙烯绝缘铝-聚乙烯粘结护层钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆 | MHYA32 (30 、50 、80)×2 | 2009-12-5 | 正常 |
| MIA030089 | 煤矿用聚乙烯绝缘铝－聚乙烯粘结护层聚氯乙烯护套通信电缆 | MHYAV (20 、30 、50)×2 | 2009-12-5 | 正常 |
| MIA070517 | 煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆 | MHYV 1×(2 ～7)×( 0.75 ～1.5)mm2 (2 ～10)×2×(0.75 ～1.5)mm2 | 2009-12-5 | 正常 |
| MIA070518 | 煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信软电缆 | MHYVR 1×(2 ～7)×( 0.75 ～1.5)mm2 (2 ～10)×2×( 0.75 ～1.5)mm2 | 2009-12-5 | 正常 |
| MIA070519 | 煤矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信电缆 | MHYVP 1×(2 ～7)×( 0.75 ～1.5)mm2 (2 ～10)×2×( 0.75 ～1.5)mm2 | 2009-12-5 | 正常 |
| MIA070520 | 煤矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信软电缆 | MHYVRP (2 ～10)×2×( 0.75 ～1.5)mm2 1×(2 ～7)×( 0.75 ～1.5)mm2 | 2009-12-5 | 正常 |
| MIA070521 | 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装控制电缆 | MKVV32-450/750 (19 ～37)×(0.75 ～1.0)mm2 (7 ～37)×(1.5 ～2.5)mm2 | 2009-12-5 | 正常 |
| MIA070522 | 煤矿用聚乙烯绝缘钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆 | MHY32 1×(3 ～7)×( 1.0 ～1.5)mm2 (2 ～19)×2×(0.75～1.5)mm2 | 2009-12-5 | 正常 |
| MIA070523 | 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 | MKVV22-450/750 (4～37)×(0.75 ～2.5)mm2 | 2009-12-5 | 正常 |
| MIA070524 | 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | MKVV-450/750 (2 ～37)×(0.75 ～2.5)mm2 | 2009-12-5 | 正常 |
| MIA070525 | 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 | MKVVR-450/750 (4 ～37)×(0.75 ～2.5)mm2 | 2009-12-5 | 正常 |