ST63型三相多功能伏安相位仪是公司在ST-200、ST-210的基础上推出的新一代数字便携式多电量测量仪器。
　　该仪器以高性能单片机为核心，采用3个独立的电压通道，3个独立的电流通道，3把电流钳，大屏幕图形点阵式液晶显示器，长效镍氢电池，电池管理电路，非易失性数据存储器，高精度时钟，串行数据接口等的硬件设计，达到了便携式相位测量和多功能仪表的新高度，是传统的双钳相位伏安表理想的更新换代产品。
主要技术指标
　　电压：测量范围：5～500V；分辨率：0.01V；精度：0.5级。
　　电流：测量范围：10mA～10A；分辨率：1mA；精度：0.5级。
　　相位：测量范围：０～360℃；分辨率：0.1°；精度：3°。
　　频率：测量范围：45Hz～65Hz；分辨率：0.1Hz；精度：0.1Hz。
　　电源：机内电池：长效镍氢电池，功耗６W，背光下使用时间约6小时；
　　交流电源：165V～265V，0.8A，功率≤8VA。