包装测试设备标准目录

| GB/T 10586-1989 | 湿热试验箱技术条件 |
| --- | --- |
| GB/T 10587-1989 | 盐雾试验箱技术条件 |
| GB/T 10588-1989 | 长霉试验箱技术条件 |
| GB/T 10589－1989 | 低温试验箱技术条件 |
| GB/T 10590-1989 | 低温/低气压试验箱技术条件 |
| GB/T 10591-1989 | 高温/低气压试验箱技术条件 |
| GB/T 10592-1989 | 高、低温试验箱技术条件 |
| GB/T 11158-1989 | 高温试验箱技术条件 |
| GB/T 11159-1989 | 低气压试验箱技术条件 |
| JJG 127-1999 | 水泥包装袋跌落试验机检定规程 |
| JB/T 7407-1994 | 包装件跌落试验机技术条件 |
| QB/T 1047-1998 | 纸与纸板定量测定仪 |
| QB/T 1048-1998 | 纸板及纸箱抗压试验机 |
| QB/T 1049-1998 | 纸与纸板耐折度仪 |
| QB/T 1050-1998 | 纸与纸板撕裂度仪 |
| QB/T 1051-1998 | 纸板挺度测定仪 |
| QB/T 1053-1989 | 纸与纸板坑张试验机 |
| QB/T 1055-1998 | 纸与纸板厚度测定仪 |
| QB/T 1057-1998 | 纸与纸板耐破度仪 |
| QB/T 1664-1998 | 纸板戳穿强度测定仪 |
| QB/T 1665-1998 | 纸与纸板平滑度仪 |
| QB/T 1667-1998 | 纸与纸板透气度测定仪 |
| QB/T 1671-1998 | 纸与纸板物理性能试验专用冲切试样器具通用技术条件 |
| QB/T 2386-1998 | 纸与纸板短距压缩试验仪 |
| QB/T 2588-2003 | 卸箱机 |
| QB/T 2589-2003 | 装箱机 |