TS5159A通信电缆故障测试仪（彩屏，USB接口）

一 .产品简介

通信电缆故障综合测试仪采用ARM+FPGA+大点阵彩色液晶显示技术研制成功的最新一代电缆测试产品.具有脉冲反射和智能电桥两种测试方法，适用于测量市话铅皮电缆、全塑电缆、用户皮线的断线、混线、地气、绝缘不良、接触不良等故障的精确位置。是缩短故障查找时间、提高工作效率、减轻线路维护人员劳动强度的得力工具。线路查修人员也可以用其进行线路工程验收和检查电缆电气特性。

二 .产品特点

- 大屏幕彩色液晶显示（480*280点阵）,人性化界面中文菜单设计，只需六个键，即可完成全部测试操作。

- 结合了脉冲反射测试法和智能电桥测试法，可以测试断线、混线、绝缘不良等各种类型的故障

- 保留有手动测试功能。

- 采用中文菜单技术，易于掌握和使用。

- 具有兆欧表和欧姆表功能，能够测试绝缘电阻和环路电阻。

- 带有USB接口，可将测试数据上传到计算机。

- 采用可充电锂电池，智能充电，无需值守。

- 体积小，重量轻，便于携带。

三 .技术指标

- 脉冲反射测试法：

- 最大量程8km，可以根据电缆长度选择适合的量程。

- 测试盲区：0m

- 测试精度：最高1m

- 脉冲宽度：40ns-10μs自动调节

- 阻抗平衡自动调节

- 增益调节：自动和手动相结合

- 智能电桥测试法：

- 能够测试绝缘不良电阻最大值：100МΩ

- 测试精度：±1%×电缆全长

- 测试电缆最大长度：  9999m

- 充电时间约3个半小时

- 充满后连续工作时间8小时

- 体积：220mm×160mm×90mm

- 重量：1Kg