ACL-780中文说明书及图片

1： 此仪器能独立和同时测量手腕和脚的静电
2： 自动校正
3： 测量范围从100K-100M ohms，可选配到1000M ohms
4： 仪器符合US EOS-20/20标准和欧洲标准
5： 可调节电阻系数设定报警值
6： 含NIST 校正报告
7： AC或DC电源
8： LED显示，低电池和蜂鸣显示。
9：另有ACL781 比780多个支撑架
10：个仪器都无计算机界面也不含软件，也不能升级为ACL750.