粘尘垫（粘尘地板胶），是目前国际上最新的净化概念和技术。主要适用于贴放在需要防尘净化空间的入口处或缓冲区间，它能有效地粘除鞋底和车轮上的尘土，最大限度的减少尘埃对净化环境质量的影响，从而达到简易除尘的效果，解决了其它地垫除尘不彻底，又无法保障尘埃不扩散的问题。本产品是由1层无胶PE底膜+29层涂胶PE单面膜+1层涂胶PE双面膜复合而成的，每层左或右下角都有1－30＃的数字标签，以便于更换。使用时首先从背面的开口处撕下胶面的保护层，然后平整地贴放在清洁干净且无水迹的出入的地板上，并且用鞋底将粘尘垫压平于地面，再从正面的开口处撕下保护层，这样就可以使用了。如果使用过程中胶片的表面粘满了尘埃，就从开口处撕掉此层*/，这样又可以使用下一层洁净的胶片了。