DF系列密封式恒温可调电炉说明书

一、用途：

DF型密封式恒温可调电炉是本公司推出的新型电加热器，以它特有的优点被广泛地应用于各大中院校、工矿企业、环保、医院、科学研究等单位的实验室和化验室，是常用的必备设备之一，也是家庭加热的理想电器。

二、 性能

本公司最新生产的DF型密封式恒温可调电炉是利用电能转换为热能的原理制造的，发热体被全封闭在绝缘耐高温材料中，外壳表面采用优质冷轧钢板，经耐温材料涂复，干净、防腐蚀、防油烟、便于清洗、清洁卫生。同时炉盘表面喷吐无毒不粘涂料，也可直接烘烤食物。它具有加热快、使用方便、热效率高、特别安全耐用等优点。

| 型号 | 额定电压 | 额定功率 | 额定频率 | 档位 | 盘面直径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DF-1KW | 220VAC | 1000W | 50Hz | 无级 | 150mm |
| DF-1.5KW | 220VAC | 1500W | 50Hz | 无级 | 180mm |
| 双联 | 220VAC | 2×1000W | 50Hz | 无级 | 2×150 mm |

三、 技术数据

四、使用维护

1．使用前请把加热器工作面擦拭干净，其上不允许有水滴、污物、积垢和其它异物残留。

2．放置装样试瓶或其它器皿。

3．接通外电源，调节开关电位器，从0-1打开开关，指示灯亮，1-5档电炉温度由小至大任意控制。

4．电炉处于工作状态时，应有专人照管。

5．工作完毕，切断电源。

6．待工作面冷却后，按第1条要求清理。

金 坛 市 顺 华 仪 器 有 限 公 司

地址：江苏省金坛市26#信箱     邮编：213200

电话：0519-82828966    传真：0519-82889320

Http://www.jtshunhua.net E-mail:lihua@jtshunhua.net