MP/JA系列电子天平

MP/JA系列电子天平　技术参数优化设计，性能更佳。

- 电磁式称量传感器，为高精度产品提供了可靠保证

- 实现超轻物品的称重计算及单位转换和百分比计算。

- 备有标准砝码可进行多点校准

- 双量程天平，一台天平具有二个量程、二个精度。

- 性能价格比优越

- 具有RS232数据接口

| 型号 Model | 最大称量值 Capacity | 可读性 Readability | 称盘直径 Pan Diameter | 价格（含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MP200B | 210g | 10mg | ф110mm | 3800 |
| MP500B | 510g | 10mg | ф140mm | 4600 |
| MP1100B | 1100g | 10mg | ф140mm | 5050 |
| MP2000B | 2100g | 10mg | ф160mm | 6300 |
| MP4000B | 4100g | 100mg | ф160mm | 4900 |
| JA12002 | 1200g | 10mg | ф160mm | 5800 |
| JA21002 | 2100g | 10mg | ф160mm | 6300 |
| JA31002 | 3100g | 10mg | ф160mm | 6900 |

MP/JA系列电子天平　技术参数

| 型号 | 称量范围 | 可读性 | 秤盘尺寸 | 价格（含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FA1004 | 0-100g | 0.1mg | ф90mm | 7000 |
| FA1104 | 0-110g | 0.1mg | ф90mm | 7100 |
| FA1604 | 0-160g | 0.1mg | ф90mm | 7520 |
| FA2004 | 0-200g | 0.1mg | ф90mm | 7990 |
| FA2104 | 0-210g | 0.1mg | ф90mm | 8100 |
| JA1003 | 0-110g | 1mg | ф90mm | 4400 |
| JA1203 | 0-120g | 1mg | ф90mm | 4600 |
| JA2003 | 0-210g | 1mg | ф90mm | 4800 |
| JA3003 | 0-310g | 1mg | ф90mm | 5700 |
| JA4003 | 0-410g | 1mg | ф90mm | 6100 |
| JA5003 | 0-510g | 1mg | ф90mm | 6530 |

JY  YP系列电子天平

JY、YP系列电子天平

特点：

- 流畅新颖的外形设计，体现了对现代理念的追求

- 全新的设计，使称重的反应速度更快，定点更迅速

- 独特的金属底座及机械构造，确保了天平的稳定性，增加了天平的抗干扰性

- 具备多种计量单位转换，计数功能及动物称重功能

- 可装置RS232C输出接口

技术参数

| 型号 | 称量范围 | 可读性 | 称盘尺寸 | 电流 | 价格（含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JY1002 | 0-100g | 10mg | ø125mm | 交直流两用 | 1180 |
| JY2002 | 0-200g | 10mg | ø125mm | 交直流两用 | 1380 |
| JY2502 | 0-250g | 10mg | ø125mm | 交直流两用 | 2280 |
| JY3002 | 0-300g | 10mg | ø125mm | 交直流两用 | 2680 |
| JY4002 | 0-400g | 10mg | ø125mm | 交直流两用 | 2880 |
| JY5002 | 0-500g | 10mg | ø125mm | 交直流两用 | 2980 |
| JY10001 | 0-1000g | 100mg | ø125mm | 交直流两用 | 980 |
| YP1201 | 0-1200g | 0.1g | ø125mm | 交直流两用 | 980 |
| YP2001 | 0-2000g | 0.1g | ø125mm | 交直流两用 | 1080 |
| YP3001 | 0-3000g | 0.1g | 145×178mm | 交直流两用 | 1280 |
| YP4001 | 0-4000g | 0.1g | 145×178mm | 交直流两用 | 2280 |
| YP5001 | 0-5000g | 0.1g | 145×178mm | 交直流两用 | 2580 |
| YP6001 | 0-6000g | 0.1g | 145×178mm | 交直流两用 | 2880 |
| YP6001F | 0-6000g | 0.5g | 145×178mm | 交直流两用 | 1880 |
| YP10K | 0-10kg | 1g | 145×178mm | 交直流两用 | 1880 |

江苏金坛市恒丰仪器制造有限公司