1实验室离心小样品的离心机。

2．不能少于放6个15ml的试管的孔。

3转速100-3000转每分钟

4转速档是100转

5必须是台式

6加速时间约、10秒

7定时0-90分钟。无间断    1-99

8电源220v，功率50hz

9欧式插座

10必须同时在一台中配套试管

试管的技术参数

1玻璃材质

2最大容积为15ml

3最小刻度为0.1ml

4长度不得超过110mm

5每台配20支试管

必须把说明书译成俄语，或乌兹别克语。

所有商品保单必须得三年。

1要求供货方或承包方所产的产品必须满足ISO9002标准或者高于此标准。并在交货时候把ISO9002的认证书一同附上。

2所有产品包括其零部件都必须是新品，而且必须是时下的通用的型号。整个生产流程（包括设计，生产，包装，存储）必须达到FDA-GMP（食品药物生产标准）或美国的ISQ13485：2003医疗器械质量管理标准或高于此标准。

3产品的生产还必须达到环境管理标准ISO14000或ISO14001，ISO14004， ISO140xx的标准或高于此标准。交货时必须同时附上达到此标准的认证书的复印件。

4产品的必须达到EN60610-1-2：2001或IEC/EN61000-4-X或ECTR61010-3-041（1999）又或GOST19569所规定的安全标准或高于以上高标准。并在交货时一同附上以上各标准的任一种的复印件。