DML系列封闭电炉使用说明书

一.产品简介

该产品广泛应用于各大中院校.工矿企业.环保.医院.科研院等实验室做样品的烘培.干燥和其它温度试验。

二.产品特点

1. 外壳采用冷板拉深，表面喷塑处理，清洁.卫生.环保；

2. 炉盘为优质发热体，寿命长，表面喷高温漆处理利于健康，便于清洗；

3.采用调温装置适合不同温度要求。

三.主要参数

| 产品型号 | 额定功率 | 额定电压 | 额定频率 | 盘炉尺寸 （MM） | 外型尺寸 （CM） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DML-1C | 1000W | AC220V | 50HZ | Ø155 | 26×22×88 |  |
| DML-2C | 2000W | AC220V | 50HZ | Ø130 | 48×26×88 |  |
| DML-2 | 2000W | AC220V | 50HZ | Ø150 | 48×26×88 |  |
| DML-1.5 | 1500W | AC220V | 50HZ | Ø185 | 28×26×88 |  |
| DML-1 | 1000W | AC220V | 50HZ | Ø155 | 26×22×88 |  |

四.使用维护

1.使用前先清除炉面残留异物；

2.放置试瓶或其它器具；

3.接通电源打开调温开关；

4.电炉处于工作过程时请“匆移动”“匆触摸炉体”“小心烫手”；

5.工作完毕把旋钮调至“0”位切断电源。

金坛市恒丰仪器厂

电话0519-2323525