MS-C纺织原料水分测定仪是我公司深圳恩慈电子引进国外先进技术推出的一款高精度，高性能的智能水分测定仪器。该仪器广泛应用于棉花，纱锭，毛纺，丝绸，麻类制品以及再生油毛条等需要快速测量水分或回潮率的行业。该仪测量范围宽，精确度高，分辨力强，测量迅速，性能稳定，可随身携带在现场快速检测，是棉花行业，贸易，科研和质检部门的理想仪器。

一、概述

1.美国进口集成电路技术。采用了温、湿度补偿技术，测量精确度高、稳定性好。

2.宽屏数字背光显示，即使光线不足的环境下也能清晰地显示测量读数。

3.测量速度快,可替代传统烘箱法，使水分测定时间缩短，测量值1秒钟读数，大大节省了检测人员的宝贵时间。

4.体积小，重量轻、抗干扰性能强、可随身携带便于现场进行快速检测。

5.仪器设计采用了低功耗大规模集成电路和液晶显示技术, 耗电量低.

6.报警功能，最大值保持。

二、技术参数

1.显示方式： 4位LCD液晶数字显示

2.测量范围：4-90%(Cd01)

3.测量环境： 温度：-10℃-60℃

湿度：小于90%

4.测量原理：电导法，温度补偿

5.精确度：±0.5n

6.分辩力：0.1

7.响应时间：1秒

8.电源：4节7号电池

9.体积：主机：140mm60mm×24mm 手柄： 175mm

10.净重：约175克

11.探针：80mm(150mm可选)

参考代码表

代码显示 材料类型

Cd00 籽棉,棉包,棉制品等

Cd01 毛及毛制品等

Cd02 蚕丝,丝织品等

Cd03 麻原料及其制品等

Cd04 再生油毛条类