一、零压启动电磁阀产品用途： 零压力启动电磁阀用于各种常温、中温、常压、中压等场合,适用于纯净气体流体、尤其是空气、自来水、瓦斯、煤气、柴油、低压蒸汽、热水管路的自动控制；广泛应用于洗涤设备、生物制药、制冷、暖通空调、自来水厂及环保水处理等行业，是自动化控制工程、项目改造及设备配套的首选产品。 二、零压启动电磁阀结构特点： - 零压力亦能打开主阀，低压差流量大，适用范围广 - 若是需要任意方向安装，请在订货前提出 - 用耐温材料制作膜片、适用于低压蒸汽管路 - 阀体采用黄铜和不锈钢热锻成型、体积小、外形美观 - 液体、气体、油品可混合使用，更加提高电磁阀的使用范围 - 采用进口合成橡胶密封材料，寿命长是同类产品的5倍以上 - 采用德国进口Nass塑封线圈确保电磁阀的可靠性，防水、防潮，宜适用于长时间通电 三、零压启动电磁阀技术参数： 参数 ↓ 型号 →; ZCW-1; ZCW-2. 工作介质; 水、空气、油、瓦斯、煤气; 热水、 低压蒸汽. 介质温度（ ℃ ）; ≤ 80; ≤ 125. 工作压力（ Mpa ）; 0 ～ 1.0; 0 ～ 1.6. 额定电压（ V ）; AC:380 、 220 、 110 、 50HZ/60HZ DC:220 、 36 、 24 、 12. 功率 （ W ）; ≤15. 使用流体粘度; 20CST 以下. 使用电压范围; + 10%. 阀体材料; 黄铜和不锈钢. 密封材料; NBR或VITON. 防护等级; IP65. 公称通径（ mm ）; 2; 3; 4; 8; 10; 15; 20; 25; 32; 40; 50. 接管尺寸（ G ）; 1/4″; 3/8″; 1/2″; 3/4″; 1″; 1-1/4″; 1-1/2″; 2. 四、ZCW-2型零压启动电磁阀订货说明： 订货时请注明以下内容： 1、①产品名称与型号②公称直径③电源电压④工作压差⑤使用介质⑥连接方式⑦介质温度⑧工称压力⑨操作方式（常开、常闭）⑩是否带附件以便我们的为您正确选型。 2、若已经由设计单位选定的型号，请按型号直接向我司销售部订购。 3、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图 欢迎您访问我们的网站【http://www.ylkbf.com】,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。电话：0577-67370263

相关关键词：高温电磁阀，电动二通阀，煤气电磁阀，全不锈钢电磁阀，真空电磁阀，蒸汽电磁阀，水用电磁阀，油用电磁阀，高压电磁阀、超高压电磁阀、高温高压电磁阀