HG-1800系列高精度转速表

概 述
    最齐全的转速测量功能；独特的多周期平均等时测周法设计，保证全量程范围内同等精度；严格按国家规范设计，五位有效数字浮点显示；数据自动存储、回放；超大液晶屏幕读数，功能菜单显示；超低功耗设计；可连接三角架，便于长时间连续精确监测，配备信号输出端口，满足特定工作要求；电池电量实时显示，匮电自动报警；人性化造型设计，美观小巧，操作简便，重量轻；产品系列化，多种型号可满足您不同的测量环境。该产品已批量出口。

技术指标

■ 测量范围：转速 1～99999r/min 频率0.0167～1666.6Hz 周期 0.6～60000ms 计数 1～99999 线速度 0.1～3000.0m/min ■ 测量精度：全量程范围误差<0.02%的超高精度（转速、频率、周期） ■ 测量距离：光电式：50～300 mm 激光式：50～3000 mm ■ 显 示：五位有效数字动态液晶浮点显示 ■ 信号输出：TTL电平脉冲输出 ■ 电 源：两节七号电池供电，可连续使用24小时 ■ 体 积：128×58×26(mm) ■ 重 量：90g.

诊断 相关仪器：噪音仪，转速仪，测振仪，频闪仪，网络测试仪，激光测径仪，红外热像仪，雷达测速仪，激光测距仪，内窥镜