问：现场的无人设备中使用打点记录仪监视记录温度数据。这次要改造打点记录仪，将来还计划从上位计算机通过互联网读阅数据。有没有适合的产品？

答：记录现场的温度数据可以采用盘装无纸记录仪（型号：MC800,MC700,MC300等）。要实现上位机的远程监视，可以使用Web数采器（型号：TL2W或TL2W2）。通过TL2W采集存储的现场数据可以从上位机的网页浏览器上读取，发生异常时还会自动向手机，电子邮箱发送报警信息。无纸记录仪的主体和Web数采器需要另外配备I/O，如果配上R5系列，则可以使用两块通信卡，并共用I/O，通信卡分别连接记录仪和Web数采系统。