产品概述

除了满足ISO 12103-1 标准的A1（UltraFine）、A2（Fine）、A3（Medium）、A4（Coarse）这四种标准的粉尘外，PTI还提供0至指定尺寸以及区间尺寸的亚利桑那试验粉尘。（见下面的2张表格）

0至指定尺寸等级的亚利桑那试验粉尘应包括96%（体积百分比）的指定尺寸的粉尘颗粒；这类产品中，占体积百分比20%～40%的粉尘的颗粒粒径大于指定颗粒粒径的一半。如0-5微米的粉尘，其中占20%～40%体积百分比的颗粒的粒径大于2.5微米。（本页图示的产品即为0-5微米亚利桑那试验粉尘）。

区间尺寸指的是如5-10微米的亚利桑那试验粉尘；这类产品中，至少占体积百分比90%的粉尘颗粒是属于规定的范围的。如5-10微米的粉尘，其中占体积百分比90%以上的颗粒都属于这个粒径范围。

0 - 指定等级的产品

名义尺寸范围（微米）

0-3

0-5

0-10

0-20

0-30

0-40

0-50

0-60

0-70

区间等级的产品

名义尺寸范围（微米）

5-10

10-20

20-40

30-80

40-80

Arizona Test Dust Fractions 亚利桑那试验粉尘