OM10偏光镜架 Polarizer Holder

- OM10-A偏光镜架

OM10-A型偏光镜架，中心为M27×0.75螺纹孔，可装卡1英寸（25.4mm）的偏光镜片，压圈锁紧。采用精密轴系旋转，定位稳定可靠，圆周360°刻划。细牙螺杆M6×0.25驱动，高质量碟形弹簧复位，实现两维倾斜调节。

技术指标：

调整范围：θx：±360°

θy：±4.8°

θz：±4.8°

最小读数：2°

◎ 关联产品:

◆ 相应尺寸镜片

◆ PH杆架系列

◆ BP底板系列

◆ 转接螺钉

◆ 磁性底座

◆ 螺纹环