AS05倾斜旋转台Tilt Rotary Stages

型号说明：AS05 — x

AS—系列号（调整台系列）

05—类别号（倾斜旋转台）

x—类型号[大写英文字母]

- AS05-A倾斜旋转台

以垂直轴为Z轴，此倾斜旋转台提供绕Z轴的旋转调整θz，绕X，Y轴的倾斜调整θx，θy。调整螺杆为M6×0.25细牙螺杆，弹簧复位，实现精细调整。其上方的刚弹性装卡装置可固定棱镜等光学件，装卸

方便。

技术指标：

θz：7.5°

θx：单独7°

θy：单独7°

自重：0.35kg

◎ 关联产品：

◆ PH杆架系列

◆ BP底板系列

◆ 转接螺钉

◆ 磁性底座