便携式数字压力表

●SD/SS数字压力表特点: 
*自动量程: 当需要时在低气压范围提供高解析度和精确度。 
*自动关机：40分钟后自动关机节省电池。 
*稳定模式：稳定功能用于稳定读值。它将会显示前四个读值的平均值。 
*回零功能: 提供快速的一键回零 
*记录最大最小：可长时间测量气体压力以便检查泄漏(仅SS20,SD20) 
*保持功能: 可以冻结显示(仅SS20,SD20) 
*单位: 可以转换为以下的各种测量单位;KPa,PSI,InHg,mmHg,inH2O, 
mmH2O,mbar(仅ss20及SD20有) 
●SD/SS数字压力表规格 
*动量程：-40.0mbar 到 +120.0mbar 
*精度：±(0.5 %读值 + 5 数字) 
*过压：500mbar 
*电源：9V 
*相对湿度：0%-80%（0℃ 到 +40℃） 
*操作温度：0℃ 到 +40℃ 
*贮存温度：-10℃ 到 +50℃ 
*自动关机：40分钟后

| 订货号 | 技术指标 |
| --- | --- |
| v0241641 | 便携式数字压力表；自动量程：当需要时在低气压范围提供高解析度和精确度；自动关机：40分钟后自动关机节省电池；稳定模式：稳定功能用于稳定读值。它将会显示前四个读值的平均值；回零功能：提供快速的一键回零；记录最大最小：可长时间测量气体压力以便检查泄漏(仅SS20,SD20)；保持功能: 可以冻结显示(仅SS20,SD20)；单位：可以转换为以下的各种测量单位：KPa,PSI,InHg,mmHg,inH2O；mmH2O,mbar(仅ss20及SD20有)；动量程：-40.0mbar 到+120.0mbar；精度：±(0.5 %读值 + 5 数字)；过压：500mbar；电源：9V；相对湿度：0%-80%（0℃ 到 +40℃）；操作温度：0℃ 到 +40℃；贮存温度：-10℃ 到 +50℃；自动关机：40分钟后；品牌：韩国SUMMIT |
| v0241642 | SD数字压力表;双端输入，七种单位显示；附件：标准附件包括9V电池、软箱；可选附件：包括 2米胶管、9V锂电池、大压缩箱；描述：自动量程当需要时在低气压范围提供高解析度和精确度,40分钟后自动关机节省电池,稳定功能用于稳定读值，它将会显示前四个读值的平均值,提供快速的一键回零，可长时间测量气体压力以便检查泄漏并且可以冻结显示(仅SS20,SD20)；动量程：-40.0mbar 到 +120.0mbar；精度：±(0.5 %读值 + 5 数字)；过压：500mbar；品牌：SUMMIT；产地：韩国 |
| v0241643 | SS数字压力表;单端输入，单单位显示；附件：标准附件包括9V电池、软箱；可选附件：包括 2米胶管、9V锂电池、大压缩箱；描述：自动量程当需要时在低气压范围提供高解析度和精确度,40分钟后自动关机节省电池,稳定功能用于稳定读值，它将会显示前四个读值的平均值,提供快速的一键回零，可长时间测量气体压力以便检查泄漏并且可以冻结显示(仅SS20,SD20)；动量程：-40.0mbar 到 +120.0mbar；精度：±(0.5 %读值 + 5 数字)；过压：500mbar；品牌：SUMMIT；产地：韩国 |
| v0241644 | SS数字压力表;单端输入，七种单位显示；附件：标准附件包括9V电池、软箱；可选附件：包括 2米胶管、9V锂电池、大压缩箱；描述：自动量程当需要时在低气压范围提供高解析度和精确度,40分钟后自动关机节省电池,稳定功能用于稳定读值，它将会显示前四个读值的平均值,提供快速的一键回零，可长时间测量气体压力以便检查泄漏并且可以冻结显示；动量程：-40.0mbar 到 +120.0mbar；精度：±(0.5 %读值 + 5 数字)；过压：500mbar；品牌：SUMMIT；产地：韩国 |