KEDI  INSTRUMENT  INDUSTRY  CO.,LTD     ISO9001 NO.AJA00/2053

總公司：台湾桃园县八德市广兴路188号

東莞聯絡處：東莞市寮步镇泉塘中星工业区

TEL：0769-22316290                          FAX：0769-88904536

HTTP://www.dgkedi.com                        EMAIL:kedi881224@163.com

电热恒温鼓风干燥箱由东莞市科迪仪器有限公司专业生产，咨询电话：0769-22316290/13580759144，本公司生产各种型号恒温干燥箱，烘箱，精密烤箱，恒温烤箱，盐雾试验机，盐水浸泡试验机，恒温恒湿试验机等。

| 产品名称 | 电热恒温鼓风干燥箱 |
| --- | --- |
| 型号 | KD-9125A |
| 电源电压 | 220V 50HZ |
| 控温范围 | RT+10～300℃ (注：RT指环境温度) |
| 温度分辨率 | ±0.1℃ |
| 工作环境温度 | 5℃～40℃ |
| 恒温波动度 | ±1℃ |
| 输入功率 | 1200W |
| 工作室尺寸(mm) | 550×450×550 |
| 外型尺寸(mm) | 830×660×660 |
| 载物托架(标配) | 2块 |
| 定时范围 | 1～9999min |

| 产品名称 | 电热恒温鼓风干燥箱 |
| --- | --- |
| 型号 | KD-9055A |
| 电源电压 | 220V 50HZ |
| 控温范围 | RT+10～300℃ (注：RT指环境温度) |
| 温度分辨率 | ±0.1℃ |
| 工作环境温度 | 5℃～40℃ |
| 恒温波动度 | ±1℃ |
| 输入功率 | 1200W |
| 工作室尺寸(mm) | 420×395×350 |
| 外型尺寸(mm) | 700×580×530 |
| 载物托架(标配) | 2块 |
| 定时范围 | 1～9999min |
| 产品名称 | 电热恒温鼓风干燥箱 |
| 型号 | KD-9025A |
| 电源电压 | 220V 50HZ |
| 控温范围 | RT+10～300℃ (注：RT指环境温度) |
| 温度分辨率 | ±0.1℃ |
| 工作环境温度 | 5℃～40℃ |
| 恒温波动度 | ±1℃ |
| 输入功率 | 950W |
| 工作室尺寸(mm) | 280×280×300 |
| 外型尺寸(mm) | 580×455×480 |
| 载物托架(标配) | 2块 |
| 定时范围 | 1～9999min |

| 产品名称 | 电热恒温鼓风干燥箱 |
| --- | --- |
| 型号 | KD-9240A |
| 电源电压 | 220V 50HZ |
| 控温范围 | RT+10～250℃ |
| 温度分辨率 | ±0.1℃ |
| 温度波动度 | ±1℃ |
| 工作环境温度 | +5～40℃ |
| 输入功率 | 2450W |
| 工作室尺寸(mm) | 600×500×750 |
| 外型尺寸(mm) | 720×710×1030 |
| 载物托架(标配) | 2块 |
| 定时范围 | 1～9999min |

| 产品名称 | 立式鼓风干燥箱 |
| --- | --- |
| 型号 | KD-9140A |
| 电源电压 | 220V 50HZ |
| 控温范围 | RT+10～250℃ |
| 温度分辨率 | ±0.1℃ |
| 温度波动度 | ±1℃ |
| 工作环境温度 | +5～40℃ |
| 输入功率 | 2050W |
| 工作室尺寸(mm) | 550×450×550 |
| 外型尺寸(mm) | 670×660×830 |
| 载物托架(标配) | 2块 |
| 定时范围 | 1～9999min |

| 产品名称 | 电热恒温鼓风干燥箱 |
| --- | --- |
| 型号 | KD-9070A |
| 电源电压 | 220V 50HZ |
| 控温范围 | RT+10～250℃ |
| 温度分辨率 | ±0.1℃ |
| 温度波动度 | ±1℃ |
| 工作环境温度 | +5～40℃ |
| 输入功率 | 1550W |
| 工作室尺寸(mm) | 400×400×450 |
| 外型尺寸(mm) | 520×610×730 |
| 载物托架(标配) | 2块 |
| 定时范围 | 1～9999min |

注：电热恒温鼓风干燥箱的其他规格及技术参数请来电咨询，13580759144。