实验室盐度计   型号：HYSYA2-2

价格：83000元

仪器简介
   HYSYA2-2型实验室盐度计，是一款广泛应用于海洋基站及周边环境的系统性海水盐度分析测试的精密仪器，可实现实地海水取样后现场分析亦或是进行取样后科考实验室进行多层次比对测试分析，其特点是具备可在常温环境下，进行海水盐度测试分析。
仪器主机包括电导池、试验水槽、定标数据源、分析电路、智能中控后台、即时打印机及外部输出功能接口等。

HYSYA2-2技术指标
 1. 盐度范围：2~42
 2. 分辨率：0.001。
 3. 精度：±0.002
 4. 准确度：±0.005
5. 温度范围：5℃~35℃
6. 温度准确度：±0.1℃
 7. 测试输入形式：测量时具备自动定标、自动采集功能。
 8. 测值输出形式：具备采集数据存储，回调功能，支持电脑实时控制，实时显示（功能可选）。
 9. 操作界面：彩色液晶显示界面，全触控操作方式。
 10.使用环境条件：
工作温度：5℃~35℃
储存温度：-40℃~55℃
相对湿度：＜90%