无油真空泵 真空泵 实验室小型真空泵 型号：HAD-R300

简介：
无油设计，无需保养；体积小，重量轻；两年质保，质量过硬！
最大真空度：-650mmHg=85.5kPa=110tor；最大流速：17L/min

产品特点：
1.无油设计，活塞往复式运作，完全无需保养。
2.构造精密，不到50分贝的超低噪音值，给实验室操作人员提供安静的环境。
3.质量可靠，通过欧盟CE认证及加拿大CSA认证，两年质保承诺使你无后顾之忧。
4.可长时间运行工作，最多可达3000小时。
5.标配真空调节阀，可控制真空度、流速，同时调节阀内配有滤芯，使用更方便、安全。
6.R系列无油式真空泵只需搭配简单的转换套件，便可转换成正压泵（空压机），一机两用，经济实用。

产品技术参数：
最大真空度：-650mmHg=85.5kPa=110tor
最大流速：17 l/min 
噪音：50.0dB
功率：60W 
马达转速：1450RPM
风管接口：5/16"
尺寸：W275 x H165 x D150 (mm)
净重：4.1kg