ZL/HL-1回路电阻测量仪

ZL/HL-1回路电阻测量仪主要用于测量各种高、低压开关触头闭合的接触电阻。

主要技术参数：

１.测量范围：0—1999μΩ。

2.精度：0.5级。

3.显示方式：3½位LED数码显示。

4.分辨率：1μΩ。

5.测试电流：100A。

6.电源：AC220V，50Hz