色差仪  型号：HAD-Z610

HAD-Z610该系列仪器是按照CIE1931、1974等国际标准、国家相关标准研发而成的一款高精密色差仪，产品采用德国高灵敏度传感器和光源，具有寿命长、维修便宜，性能稳定等特点，是广大色彩品质控制、研究、生产人员的有力工具。

专业设计的流线型外观，更加符合人体力学的要求，仪器更显高端，操作更便捷

执行国际通用的色彩标准，可满足不同行业客户对色彩数据的交流

最新设计的小孔径设计，不仅可以测量更窄小的表面，还可测量弧形面，解决目前国产仪器无法测量异形表面的局面

大容量3200mAh锂电池，使用更加安全、方便，可满足长时间测量的要求

采用德国高灵敏度传感器和光源、配合96%以上高漫射涂层积分球结构，使测量数据更加优越

辅助配件还可对大纹路物品、粉末、浆状物体进行测量

HAD-Z610标配的电脑软件、可实现更加详尽的色彩数据交流
HAD-Z610技术参数
光学几何结构 8/d ，配有SCI和SCE同步测试模式
测量口径 4MM
观察者 2°和10° 
传感器 硅光电二极管阵列 
系统语言 简体中文、繁体中文、英文 
重复性 标准偏差△E﹡ab≤ 0.06（白板校正后测量30次白色校正板）
显示 色差值、色度值、色空间图、合格/不合格判定、配色分析
观察光源 D65 D50 C F11
色度空间 L﹡a﹡b、L﹡c﹡h、Yxy、RGB 
色差公式 △E﹡ab、△E﹡ch
电源 专用3200mAh大容量锂电池，AC适配器
存储数据 20000组数据
尺寸 196×71×93（长宽高）
重量 660g(含校正板）
接口 USB接口
标准配件 黑白校正板、USB连接线、Φ4MM目标罩、电源适配器，锂电池、色彩软件
选配件 微型打印机