产品名称：全自动绝缘油介电强度测定仪 货 号：27468 产品型号：ZL-FNY1801. 仪器特点： 采用微计算机控制，检测一个样品 便携式，重量轻 自动计算打印结果 抗干扰能力强 技术参数 最大测量电压：80KV 停升电压: 0kV～80kV 停升时间: 0～10S 升压速度：2KV/S、3KV/S 测量误差：≤1.5% 最小脱开时间：＜5mS 搅拌时间：10S (0～9S可调) 静止时间：15分 (0～59分可调) 间隔时间: 3～5分 (0～9分可调) 试验次数：6次（1～6次可调） 分 辨 率：0.1KV 电 源: AC220V±10% 频 率: 50Hz±5% 适用环境温度: 5℃～40℃ 适用环境湿度: ≤85% 〖 关闭 〗