耐电压测试仪 型号:HAD-ET2672A

●输出电压:AC:0～5kV
    ●精度:±5%
    ●切断电流:AC:0～2mA/20mA/100mA任意设定
    ●精度:±5%
    ●定时设定:1～99s 任意设定
    ●精度:±5%
    ●手动控制时间:∽