接地电阻测试仪 型号:HAD-ET2678

●测量范围:1～200mΩ(25A) 200～600mΩ(10A)
    ●测试时间:1～99s(任意设定)±5%和手动∞
    ●测试电流:AC 5～30A ±5%
    ●测试电压:AC <10V
    ●报警电阻值: 1～200mΩ(25A) (连续可调) ±5% ±3个字
                  200～600mΩ(10A) (连续可调) ±5% ±3个字 
    ●过流报警
    ●开路报警