安全带拉力试验机  型号：QS-T205

主要用途 
QS-T205安全带拉力试验机主要用于安全带主带、安全绳静态负荷测试；零部件静负荷测试；缓冲器的变形测试，意外打开作用力测试。

仪器特征 
1、智能集成仪表控制，试验过程自动化。 
2、时钟显示试验进程。 
3、可根据需要设定各种测试参数（默认值为标准规定的值）。 
4、提供夹具1套、传感器1套。

主要技术指标 
1、测试力值范围：0～50KN
2、测试力值精确度：1%
3、拉伸长度范围：0～600mm 
4、拉伸长度精确度：±1mm 
5、拉伸速度：10～100mm/min，可以任意选择。 
6、电源：220V  50Hz  2KW

适用标准：
GB6095-2009 《安全带》
GB6096-2009 《安全带检验方法》