土肥测试仪/土壤养分仪/土肥检测仪 型号：QSY-TFC-203PC

产品介绍

★ 可检测土壤、植株、化学肥料、生物肥料等样品中的速效氮、速效磷、有效钾、全氮、全磷、全钾、有机质含量，土壤酸碱度及土壤含盐量。

★ 采用液晶中文大屏幕背光显示，中文菜单提示操作，使用人员一看即会。
★ 与计算机连接使用，也可不用微机单独使用并具有网上数据传送数据共享等功能。
★ 按当地情况设定作物品种、作物产量、肥料品种，并自动计算出施肥量并将检测的样品结果自动转移到计算机上，实现分析、汇总、保存。
★ 可打印出检测日期、送检单位、样品编号，检测项目、样品含量、作物品种、肥料品种、施肥数量等相关信息，使打印内容非常详细与丰富。
★ 独特的旋转比色测试装置为我独家专利，可同时测多个样品。本仪器带有自动充电功能，交、直流两用，可进行野外流动测试，仪器主机自备内置式微型打印机，可通过本机将测试结果数据打印出来。

主要技术指标：

养分测量技术指标：
（1）稳 定 性：A值（吸光度）三分钟内飘移小于0.003

（2）重 复 性：A值（吸光度）小于0.005
（3）线性误差：小于3.0%
（4）灵 敏 度：红光≥4.5 ×10-5  蓝光≥3.17×10-3

（5）波长范围：红光620±8nm   蓝光440±8nm