片剂硬度仪/片剂硬度计 HHY-YPD-300D

HHY-YPD-300D型片剂硬度仪测试片剂药物硬度质量的专用试验仪器，本仪器适用于片剂药物的硬度测试，是制药厂、医药教研、科研和药检部门的实验室的必备仪器。

该仪器采用高速单片微电脑控制系统，有超强的数据处理能力，自动测试药片的最大、最小、平均、标准差和离散系数报告。

该仪器具有界面友好的蓝色大屏幕LCD图形液晶显示屏，操作功能运用菜单方式，操作简便，真正实现了人机对话，内容明了、测试精度高，试验重复性好，读数直观清晰,测量单位：㎏—N可在软件操作中设置。

一．主要参数

测定片剂压力范围                    1～30㎏

测定药片最大直径                    30mm

硬度压力精度                        最大量程的±0.5%

分   辨  率                         0.01㎏

输 入 功 率                         30W