压力传感器 型号KY-GPD200

压力传感器是自行开发的多功能数字化智能仪表，在采用世界先进的、成熟的、可靠的电容传感器技术基础上，结合先进的单片计算机技术和传感器数字转换技术精心设计而成。整个的设计框架着眼于可靠性、稳定性、高精度和智能化，满足日益提高的工业现场应用之要求。数字表头能够显示压力、温度、电流三种物理量, 及0-100% 模拟指示，按键操作能方便地在无标准压力源的情况下完成零点迁移、量程设定、阻尼设定等基本的参数设置, 极大地方便了现场调试。信号转换、信号采集与处理及电流输出控制采用了一体化设计，使结构更加紧凑可靠。

主要技术参数

防爆标志：ExibⅠ

工作电压：12V～18V DC

工作电流：≤20mA

输出信号制式：200Hz～1000Hz，1mA～5mA，4mA～20mA

传输距离：至分站最大距离2km

测量范围：0kPa～200kPa

基本误差：±2%