电动匀浆仪/电动匀浆机/匀浆仪  型号：SYS-YJA

由中国生物制品检定所著名专家苏德模、马绪荣老师主编的《药品微生物学检验技术》中第四章常用设备——电动匀浆仪，对我公司生产的电动匀浆仪作了详细介绍。电动匀浆仪是中国药品生物制品检定所为统一药品微生物限度检查法的供试液制备方法，提示技术要求及有关参考资料设计制造的。并在青岛全国药检会议上由全国各地著名药检专家组成监定委员会，对该产品进行监定，并通过北京中检所等6个单位进行匀浆仪法与常规法细菌计数对比试验，选21种丸剂5种片剂共分26批进行96次匀浆仪法与常规法（乳体振荡）制备供试液的细菌计数对比的试验约1/3品种匀浆仪法多于常规法。测得的细菌数匀浆仪法优于常规法。并一致认为该仪器具有转速显示准确、匀浆仪密封不渗漏、刀片匀浆均匀、操作安全方便、实用性强、制备供试快速、（2-5分钟即可完成）减轻工作强度、减少污染、重现性好等特点，在全国药检行业属先进水平。可供医学、制药、化妆品、食品、微生物检定作固体、液体、油济的粉碎，均质和乳化之用。　　
技术性能
1、 工作条件：环境温度：温室——40℃
相对湿度：75%
2、 电机功率：180W
3、 电机最高转速：10000转/分
4、 使用电源：单相50周 220伏
5、 定时器：1-5分钟
6、 整机质量：8.5千克
7、 机身尺寸（长宽高）：25*15*40（厘米）

本仪器匀浆杯(4个150ml），（连匀浆刀）采用不锈钢制作。
网址：www.51658042.com