应变式微型土压力计/微型土压力计/土压力计    型号：JY-YT-200G

JY-YT-200G型应变式微型土压力计广泛适用于模型试验、软土路基、沥青浇注、桶体流沙、挡土墙、管道流体等各种界面处的接触压力和土中应力。是了解土体对土中构筑物压应力变化量的有效监测设备。

主要技术指标：

型号; JY-YT-200G. 测量范围MPa; 0～1.0. 分辨率 ％F·S; ≤0.05. 外形尺寸Фmm; 30*7. 接线方式; 输入→输出：AC→BD，. 阻抗Ω; 350. 绝缘电阻MΩ; ≥200.