台式铝测定仪  铝离子检测仪  型号：HAD-AL130C

HAD-AL130C产品介绍：
    仪器采用单色冷光源，利用微电脑自动处理数据，直接显示水样的铝浓度值。广泛适用于饮用水、地表水、地面水、污水和工业废水的测定。

HAD-AL130C技术参数
1.测量范围：0.01～4.00mg/L
2.示值误差： ≤±5%
3.重复性  ：≤3%
4.光学稳定性：仪器吸光值在20min内漂移小于0.002A
5.外形尺寸：主机 266mm×200mm×130mm
6.重量：小于 1kg
7.正常使用条件：
⑴ 环境温度:5～40℃   ⑵ 相对湿度: ≤85%
⑶ 供电电源: AC(220±22)V；（50±0.5）Hz
⑷ 无显著的振动及电磁干扰，避免阳光直射。

HAD-AL130C产品特点：
   1、利用进口高性能、长寿命（10万小时）、高亮度光源，配以窄带滤光系统，
      光学稳定性极强，不易受到各种光的干扰，因而仪器精度高、稳定性好。
   2、大屏幕LCD中文显示，中文菜单操作，简便、直观。
   3、测量数据可永久保存，工作曲线除出厂标定曲线外，还留有用户自行标定曲线。
      可保存标准曲线10条及199个测定值，断电不丢失。
   4、主机机壳采用模后ABS材料，防腐蚀性好。
   5、采用高性能、低功耗16位单片机系统，性能极佳。
   6、十四年的水质监测仪器生产经验，确保产品的品质。
产品配置清单：
   主机1台、反应管3支，试剂1套，电源线1根，说明书、合格证和保修卡各1份。