台式酸度计  型号：HAD-S3DW

HAD-S3DW性能特点：
    本仪器是由微处理器控制的智能化pH计，选用高可靠进口集成元件并经严格筛选精制而成，性能稳定、可靠，操作简单。适用于实验室精密测量溶液的酸度（pH值）和电极电位（mV），配上 ORP 电极可测量溶液 ORP （氧化－还原电位）值，配上离子选择性电极可测量该电极的电极电位值。广泛用于轻工、化工、制药、食品、防疫、环保及教育科研部门的电化学分析。

HAD-S3DW测量范围:
pH：0～14.00pH
mV:±1990mV，
温度：0～100℃
分辨率:
pH：0.01/0.1pH，
温度：±1℃
精度 pH：0.01pH，
温度补偿 0－100℃手动/自动补偿
存储记录 有
基本配置：1.E201-C
塑壳PH复合电极(适合溶液温度0-100℃范围测量)，2.温度电极（只适合溶液在0-65℃中使用）3.PH缓冲剂，电源适配器;重量：1.5KG