数显氯化钙浓度折射仪  型号：HAD-L41S

HAD-L41S数字手持仪器经过重新设计的产品，且将改变传统折射仪的概念。
产品特色如下 : 袖珍型大小将能让您随身携带，并且不论厂房内外均能使用。本产品只有一百公克重，能够轻松地放入口袋或挂在脖子上或腰带上。

HAD-L41S技术参数
应用范围：氯化钙（CaCl2）
测量范围：0-30%
测量精度：±0.2%
温度补偿范围：10-40℃