轮转切片机，石蜡切片机 型号：HAD-D2508

产品说明： 
HAD-D2508轮转切片机采用国际先进技术精密滚柱直线导轨，设计先进、精密度高、稳定性好、手感轻松、操作灵活、无磨损、连续切片均匀、完全能与进口机相媲美。是生物组织学和临床病理学的理想产品。 
 
主要技术参数：
■切片厚度范围：1~ 35μm连续切片
■切片调节最小分度值：1μm
■切片精度：±1％ 
■最大切片面积：60×40mm 
■刀架为二用型、即可使用宽一次性刀片也可使用窄一次性刀片
■一次性刀座可快速互换、钢刀座
■整机尺寸：450x320x320mm
■整机重量：22.5kg