菌落计数分析仪,菌落计数器 型号：HAD-L200

仪器简介：
HAD-L200菌落计数分析仪，利用图像采集器采集图像，通过计算机对图像进行分析，自动计数和测量细菌在固体培养基上生长而形成的肉眼可见的菌落或菌斑，广泛应用于食品和饮料中的品质和卫生检验、水质分析、乳及乳制品的检测、医院临床检验、化妆品检验、环保监测和药品的品质与质量检测等，符合国家标准及各相关行业有关规定，适用于微生物的菌落计数和计算等，是现代微生物检测实验室先进和高效的菌落计数仪。

技术参数：
适合培养皿：直径≤ 150 mm
计数时间： 500 个菌落 < 1秒
菌落测量范围：0.08 ～ 100 mm
计数方式：全自动，手动，螺旋
像素分辨率：1080 × 720 ～ 2160 × 1440 像素
稀释系列：用户自定义
光 源：特制冷光源，顶部、底部投射光
环境要求：温度：10 ～ 40 ℃；相对湿度：≤80%
报告形式：电子或纸质报告
软件接口：与LIS连接
硬件接口：USB2.0

主要特点：
☆符合国家标准GB/T4789.02-2003食品卫生微生物学检验 菌落总数测定;根据国家标准GB/T4789.32-2002，快速计算出大肠菌群值
☆自动完成操作者任意定义有效区域的计数
☆直接报告结果，无需手工计算，完全符合GMP/GLP实验室规范，报告可导出，自动计算CFU值
☆原始图像直接保存，方便查找历史检验结果
☆任意设定菌落直径，并得到有效识别
☆适合各种培养基，各种色彩菌落计数
☆超便捷操作界面，使操作者省时、省力