振荡培养箱  型号 H27872

1、大屏幕背光液晶显示器

2、任意设定培养时间

3、3、采用直流无刷电机 噪音低 寿命长

4、紫外线灭菌功能

5、工作室标配日光灯

6、离心风机循环风道确保了良好的温度均匀度

7、三维一体偏心三轮驱动

8、具有断电恢复、参数加密 开门断电等功能

9、超级模糊PID控制

10、超温报警 切断电源

11、流线型外观、不锈钢镜面、玻璃视窗、静电喷塑外壳参数：

振荡频率 30-300rpm ，振荡频率精度 ±1rpm

摇板振幅Ф20mm，温控范围室温＋5 ～65℃ ，温度分辨率±0.1℃

温度均匀度 ±1 （37℃时），

恒温波动度±0.3℃（37℃时）

工作室尺寸：500*400