硝酸盐氮亚硝酸盐氮二合一水质 型号:HAD-P4B

产品简述：仪器利用光学法，采用微电脑自动处理数据，直接显示水样的硝酸盐氮及亚硝酸盐氮浓度值。仪器广泛适用于饮用水、地下水、地面水及废水中硝酸盐氮及亚硝酸盐氮的测定。
产品详细介绍：
技术参数：
1、测量范围：
硝酸盐氮：0. 20-10.00mg/L
亚硝酸盐氮：0.02-5.00mg/L
2、基本误差： ±5%(F.S)
3、最低检出限：分别0.20mg/L/0.02 mg/L
4、工作温度：5～35℃
5、外形尺寸：266mm×200mm×130mm
6、重量：1.0kg
7、 正常使用条件：
⑴ 环境温度:5～40℃   ⑵ 相对湿度: ≤85%
⑶ 供电电源: AC(220±22)V；（50±0.5）Hz
⑷ 无显著的振动及电磁干扰，避免阳光直射。
产品特点：
1. 利用V/F转换，数字滤波等技术，抗干扰能力强，稳定性高。
2. 大屏幕液晶显示，所有设定、标定、记录操作全部在同集成环境下实现。
3. 采用国家标准方法，直接显示硝酸盐含量。
4. 分析速度快，10分钟出结果，精度高。
5. 可贮存10条工作曲线及99个历史记录，断电不丢失。
产品配制清单：
主机1台、电源线1根、两参数试剂各1套、比色管5支，使用说明书1份、产品合格证1份及保修卡1份。