可编程多功能采样器/可编程大气采样器  型号：ZL-QCD-5

产品概述

该仪器内置高性能可充电锂电池，可连续工作9小时以上，并可根据工作时间进行时间编程，
进行8小时时间加权自动采样，无需人员看守，配有吸附管连接器、吸收瓶支架、旋风式采样头，
既可采集粉尘样品，也可采集大气样品，具有防液体和物质倒吸装置，有效地保护抽气泵不受损
坏使用方便简捷。

技术参数

流量范围：1～5L/min 
抽气压力：>26000Pa 
流量精度：±5FS 
稳定性：≤5％ 
定时范围：1分钟～99小时59分钟
定时精度：≤±0.1‰ 
环境温度：－25～45℃ 
工作状态：断续或连续12小时以上
电源：交直流两用，交流220V±10V 50Hz 内置高性能镍氢充电电池。
重量：≤0.5Kg 
外形尺寸：100×50×110mm