光纤光栅大量程表面应变计/表面式光纤光栅应变计 型号：HAD-4000

光纤光栅大量程表面应变计，各种金属或其他固体结构表面进行静态和动态大范围应力应变监测，可以将应变计焊接或通过附加部件固定到金属结构及其他固体表面，亦可通过粘贴方式将传感器固定在结构表面。

主要技术指标：

| 标准量程 | 1500 |
| --- | --- |
| 精 度 | 0.3％FS |
| 灵 敏 度 | 0.1％FS |
| 标 距 | 150mm |
| 工作温度 | -30～+80℃ |
| 外型尺寸 | 16218（不含安装块尺寸） |
| 安装方式 | 焊接、螺栓固定、粘贴 |

注：带T表示带温补光栅
其它量程可定制；耐高温低温可定制