手持泵吸式氟化氢检测仪/氟化氢气体检测仪/氟化物检测仪 型号:HAD-SHF

● 检测数据存储功能（存储数据量行业全球第一）—可以直接连接
电脑打印结果。
● 内置大容量电池，开机连续工作140个小时。
● 测量精度高、稳定性好、响应速度快、重复性好。
● 一体式采样泵采样的方式。
● 国家本安型认证。
● 防滑防摔设计。

采样方式 Sampling Method 泵吸式
量程 Measure Range 0-10ppm.0-50ppm（其它量程可以订做）
分辨率 Resolution ≦0.01ppm
响应时间 Response Time 小于25秒
检测原理 Detection principle 电化学（2年寿命）
电源 Power 内置2400mA锂电池，带充电保护功能 
报警方式 Alarm Method 声光报警
储存数据量 5万条，可选1次/1秒、1次/10秒、1次/60秒
接口 Nozzle
USB1.1
外壳防护 Protection Classification IP65
防爆级别 Explosion-proof Exia II CT6
使用温度 Environment Temperature -20℃～50℃
温度补偿  Temperature Compensation 仪器在温度为-20℃～50℃时带有补偿
湿度范围 Environment Humidity 15%～95% 相对湿度（标准）
外形尺寸 Size 132×73×45mm(L×W×H)
重量  Weight 210mg