旋涡混合器/圆周式震荡摇床   型号：IKA-MS3 基本型

简洁、通用微量振荡器，适用于小试管和酶标板

可安装多种垫片

垫片自动检测

有倒数计时功能

连续操作功能或点动功能（用标准垫片）

两种操作模式：

模式A（ 安全模式, 有检测垫片 ）

使用标准垫片时，最大转速3.000rpm。使用用其它垫片时，速度只能达到1.300rpm。

模式B（ 没有检测垫片 ）

用各种垫片都可达到3000rpm转速

速度稳定

坚固的铸铁镀锌外壳

产品描述：

| 运行方式 | 圆周 |
| --- | --- |
| 周转直径 | 4.5 mm |
| 允许震荡承重量(含夹具) | 0.5 kg |
| 电机输入功率 | 10 W |
| 电机输出功率 | 8 W |
| 允许连续运转时间 | 100 % |
| 最小转速 (可调节) | 200 rpm |
| 速度范围 | 0 - 3000 rpm |
| 转速显示 | 刻度 |
| 计时器 | 不 |
| 运行方式 | 连续运转 |
| 点动功能 | 是 |
| 桌面振荡制动装置 | 不 |
| 用酶标板工作 | 是 |
| 酶标板数 | 1 |
| 外形尺寸 | 148 x 63 x 205 mm |
| 重量 | 2.9 kg |
| 允许环境温度 | 5 - 40 °C |
| 允许相对湿度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保护方式 | IP 21 |
| RS 232接口 | 不 |
| 模拟输出 | 不 |
| 电压 | 100 - 240 V |
| 频率 | 50/60 Hz |
| 仪器输入功率 | 20 W |
| DC Voltage | 24 V= |
| Current consumption | 800 mA |