烟气流速监测仪  型号：HAD-H61

一、HAD-H61烟气流速监测仪 执行标准  
 
HJ/T 48-1999 《烟尘采样器技术条件》

二、HAD-H61烟气流速监测仪适用范围
 
适用于测量各种锅炉、炉窑以及各种排风管道的气体流速、流量、动压、静压、温度等参数

三、HAD-H61烟气流速监测仪技术特点
 
1、手持式测量仪器，操作方便

2、自动零点修正，软件校准

3、高精度的微差压传感器和皮托管结合直接测量风速，数字直读

4、铂电阻测量烟气温度

5、内置电池无需交流电数字接口，能外接微型打印机或微机

四、HAD-H61烟气流速监测仪技术指标
参数  范围  精 度 
动　　压  (0～2000)Pa  ±2.0% 
静　　压  (-30～+30)kPa  ±2.5% 
温　　度  (0～500)℃可扩展  ±3℃ 
流　　速  (5～45)m/s  ±5.0% 
电　　源  内置可充电直流电源