水平旋转仪 型号：HAD-100D

根据RPR和USR实验要求，以及试剂与血清均匀混合的最佳旋转状态，仪器设计了标准化工作状态。既减少了临界反应（低滴度）血清检测易漏检的现象，又适合普查和大批量检测。仪器主要用于性病防治所，妇幼保健院，卫生防疫站，中心血库及各级医院

技术指标

旋转频率     0-100r/min 连续可调（RPR）

0-180r/min 连续可调（USR）

旋转半径     10mm（圆周运动）

工作方式     连续工作；定时工作；标准化工作

定时范围     1-999min内任意设置工作时间，LED显示设定时间（分钟）

标准化工作   标准旋转频率：100r/min±5％；

标准旋转时间：8分钟（RPR）；

标准旋转频率：180r/min±5％；

标准旋转时间：4分钟（USR）；

工作台面积   270mm  x  220mm

最大载重量   2kg

外形尺寸及重量   （L*W*H） 290*240*100mm，7kg