Magna-Mike 8500 霍尔效应测厚仪配置清单

01    8500主机                                                       1台

02    探头                                                           1个

03    探头线                                                         1条

04    探头支架                                                       1个

05    充电器/电源线                                                  1套

06    计算机连接程序软件（光盘）                                     1个

07    RS232计算机连接电缆                                           1条

08    简易操作卡片                                                   1个

09    标定球和标定片套件                                             1套

10    带支架橡胶护套                                                 1个

11    操作手册                                                        1本