HAKK-100系列智能数字显示仪

功能特点

●万能输入，输入信号可编程为 热电偶，热电阻，标准电压，电流信号，mV信号，远传压力表；

●另备有60段折线修正功能，可对输入的非线性信号进行修正；

●仪表输出采用模块化设计，可灵活配置输出功能；

●最多可配置4个报警输出模块，每个报警输出的报警方式和报警回差可独立设置；

●还可以配置成3个报警输出和1个变送输出（或串行通信输出）；

●超强开关电源，在100-240VAC间稳定工作；

主要技术指标

精度：测量控制周期：0.5s； 显示范围：-1999┅9999； 测量精度：±0.5%F.S或±0.2%F.S±1个字，自动对温漂、时漂进行补偿； 变送精度：±0.3%F.S±1个字。 报警：报警输出接点容量：AC220V/3A（阻性负载）； 传感器故障继电器输出（扩展功能）。 其它：具有冷端补偿、数字滤波、打印接口等功能。还具有零点、满度修正，开方运算，