SG-5400型系列磁力加热搅拌器

产品介绍：
SG-5400型系列磁力加热搅拌器是本公司为满足各类实验室需求，经过精心设计和精致加工工艺生产，与同类产品相比具有显著优点：噪音小，调速平稳、全封闭式加热盘。由聚四氟乙烯和优质磁钢精制而成的搅拌机子，耐高温、耐磨、耐化学腐蚀、磁性强、可在密闭的容器中进行调混工作，使用十分理想与方便。同时对溶液进行加热，从而使溶液在较高的温度中得到充分的混合＼反应，故广泛应用于生物\医药＼化学＼化工等领域．

产品特点：

1、外形新颖、操作方便。
2、性能稳定、体积小巧。
3、电子调速、电机转矩大、适用范围广。

4、用于加热或加热搅拌同时进行。

5、适用于不同粘稠度的液体或者固液混合物。

6、搅拌速度无极调节,广泛适用于不同粘稠度溶剂的搅拌。

7、空载可连续运转1万小时以上，使用寿命长，适应连续工作

8、SG-5400-S型系列产品并具有转速数码显示功能，可方便用户对搅拌速度进行精确掌控。 
9、加热盘既有良好的导热效果，又具有较强的抗冷热性能。 
10、加热盘底部采用双重隔热装置，可充分提高效率，并避免热量传导至机壳。

主要技术参数：

| 技术参数/型号 | SG-5400A | SG-5400B |
| --- | --- | --- |
| 电源 | 220v，50Hz | 220v，50Hz |
| 电机功率 | 25w | 25w |
| 加热功率 | 200w | 300w |
| 调速范围（rpm） | 0∽2600转/分，无级调速 | 0∽2600转/分，无级调速 |
| 工作表面（mm） | φ120 | φ120 |
| 外形尺寸（cm） | 24×17×13 | 24×17×13 |
| 搅拌容量 | 0－2000ml | 0－2000ml |

订货信息：

| 名称 | 规格 | 备注 | 市场价 | 现在销售价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SG-5400A 磁力加热搅拌器 | 最大搅拌容量2000ML | 加热功率200W | 500.00 | 420.00 |
| SG-5400A-S 磁力加热搅拌器 | 转速数显、 最大搅拌容量2000ML | 加热功率200W | 750.00 | 620.00 |
| SG-5400B 磁力加热搅拌器 | 最大搅拌容量2000ML | 加热功率300W | 620.00 | 520.00 |
| SG-5400B-S 磁力加热搅拌器 | 转速数显、 最大搅拌容量2000ML | 加热功率300W | 870.00 | 720.00 |