LR400/UL50雷达物位计 仪表型号：LR400/UL50 技术特点：联系波频率调节（FMCW）技术，不受蒸气、高压、高温影响，极强的穿透粉尘能力；带HART或Profibus-PA总线，窄波束角，安装方便。 测量范围：0－45m 测量精度：±5mm/±15mm 重 复 性：1mm 典型应用：水泥、碳黑、细粉料仓 产品特点：  无盲区  高精度  两线制技术  不受压力，真空或温度影响  安装简便，牢固耐用，免维护  标定简便  测量相应快适用于真空及高温工况  具体事宜请跟厂家联系 罐内安装（UL51，UL52） 标准安装 ● 雷达天线不可向罐壁倾斜 ● 为了使温度影响最小化，在对带对接法兰的链接出必须使用弹簧垫圈。 ● 杆式天线必须伸出安装短管 ● 垂直放置杆式天线，不要让雷达束指向罐壁。 罐内安装（UL3） 标准安装 ● 雷达天线不可向罐壁倾斜 ● 喇叭天线必须延伸出安装短管，否则应使用天线延伸管 ● 喇叭天线必须调整至垂直，不要让雷达束指向罐壁

注：如果您对产品规格有特殊要求请跟厂家联系!

请您访问www.y-ch.com上面有您所需要的资料，希望对您有所帮助！

天津市宇畅电子仪表有限公司

天津市河西区尖山路72号宝利亚大厦3门502室 邮编：300211

欢迎来电咨询：022-28256707  022-28252222  022-28256599袁大亮

网站：http://www.y-ch.com   网络实名：压力液位变送器   邮箱：y2825@126.com   ych@y-ch.com 
希望我们合作愉快！！