附件1  上海孟良仪器技术有限公司  www.menglianggroup.com

县级卫生监督机构现场快速检测设备装备标准

1、食品卫生安全现场快速检测设备

| 检测对象 | 项目 | 仪器设备 | 技术参数 | 推荐仪器型号 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温湿度 | 食品中心温度测量 | 食品中心温度计 | 温度范围：-50℃～300℃ 分辨率：0.1℃ | WT-1 | 280.00 |
|  | 食品表面温度与环境温度测量 | 微型激光测温仪 | 温度范围：-18℃～275℃ 分辨率：0.1℃ | MT-4 | 980.0 |
|  | 环境湿度测量 | 便携式温湿度计 | 温度：-40～60℃，湿度：0～100%RH 分辨率：温度：0.1℃，湿度：0.1%RH | BY-2003HT | 2800.00 |
| 酸度 | 食品酸碱度测量 | 食品酸度计 | PH=1-14 | HI98103 | 590.00 |
| 甲醇 | 酒类中甲醇测量 | 便携式甲醇速测仪 | 半定量 |  | 2100.00 |
| 消毒效果 | 洁净（室）间紫外线消毒效果快速测定 | 便携式紫外线强度计 | 10-1-199.9×103µW/cm2 | ZG-4B | 2000.00 |
|  | 餐饮具、食品加工工具、用具等物表洁净度快速测定 | ATP荧光检测仪 | 物体表面洁净度快速检测 15秒快速出结果· 检测精度10 -15 mol/ATP | SURE Ⅱ | 19800.00 |
| 面积 | 食品加工厂、饮食企业面积测定 | 测距仪 | 0.3-100m±5mm | A3 | 4680.00 |
| 其他 |  | 食品安全快速检测箱 | 含45项检测项目和工具 | 标准型 | 6775.00 |
|  |  | 食品采样箱 | 便携式，内部隔断为插槽式，箱体内部全部采防震材料，有效的保护采样器皿完好无损。外部为铝合金或塑料材料。 尺寸：41×22×24cm 可按要求定做 | BY-S | 参考价格380.00 |
|  |  | 冰箱 |  |  | 1000-5000.00 |
|  |  | 冰柜 |  |  | 1000-5000.00 |

2、职业健康监护现场快速检测设备

| 检测对象 | 项目 | 仪器设备 | 技术参数 | 推荐型号 | 产地 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 急性职业中毒处理 | 急性职业中毒调查处理 | 突发事故检测箱 | 含手动或电动采样泵，仪器箱，氧气检测仪和若干支检毒管 | BY-D | 北京 | 6800.00 |
| 粉尘因素 | 智能粉尘监测仪 | 数字式测尘仪（采用国标法：激光法） | 可测量: 2.5和10µm粉尘浓度 量程：0.001～100 mg/m3 统计平均值、最大值和最小值。 | 8520 | 美国 | 58800.00 |
|  |  | 防爆型数字式测尘仪（采用国标法：激光法） | 可测量:1.0，2.5和10µm粉尘 量程：0.001～20mg/m3 数据储存、统计平均值、最大值和最小值 | AM510 | 美国 | 48090.00 |
| 有毒气体 | 有毒气体 | 便携式红外光谱气体分析仪 | 定性，20秒内产生结果 | 4020 | 美国 | 110万 |
|  | 二氧化碳 | 二氧化碳分析仪 | 0-50000PPM | 8560 | 美国 | 20930.00 |
|  |  | 二氧化碳分析仪 | 0～9.9%，泵吸式，数字显示 | PCO2/10/ S | 英国 | 16800.00 |
|  | 有毒复合气体 | 智能复合气体检测仪 | 一台主机配多种传感器可检测十几种毒气，含电动泵 | MX21 | 法国 | 23400.00 无传感器 |
| 物理因素 | 噪声 | 积分声级计 | 35-130 db可以测量平均声级 | BY5610P | 国产 | 2800.00 |
|  | 温湿度 | VELOCICALC 手持风速温湿风量仪 | 量程：风速：0～30.00m/s，温度：-10～60℃，湿度：0～95%，风量：0.0424～702000m3/h | 8347 | 美国 | 14900.00 |
|  | 风速 |  |  |  |  |  |
|  | 辐射热 | 辐射热计 | 0-10KW/m2;分辨率：0.02 KW/m2 | MR-3A | 国产 | 1200.00 |
|  | 照度 | 照度计 | 0．01-20000 LUX；四个量程 | TES-1330A | 台湾 | 1200.00 |

3、放射防护现场快速检测设备

| 检测对象 | 项目 | 仪器设备 | 技术参数 | 推荐型号 | 产地 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 射线防护 | α、β、γ、χ线测量 | 多功能射线仪 | 可以检测Χγαβ四种射线 0.01µSv/h～1000µSv/h ,0.001mR /h～100mR /h或0.01～1500.00µSv/h, µSv/h, µGy/h, µR/h 射线选择开关，电池可用10年，抗振设计，配套软件，可与PC机连接 | 900型 | 美国 | 9800.00 |
|  |  | 便携式 电离室巡测仪 | 0～5 mR/h或0～50 µSv/h 0～50 mR/h或0～500 µSv/h 0～500 mR/h或0～5 mSv/h 0～5 R/h或0～50 mSv/h 0～50 R/h或0～500 mSv/h 精 度 : <10 | 451B | 美国 | 32000.00 |
| 表面污染测定 | α、β测量 | 便携式 表面污染仪 | 塑料闪烁体探测器 自动更换量程； 报警：声响测量（可调） | ASM990 | 美国 | 28000.00 |
| 中子 | 中子测量 | 便携式 中子剂量仪 | BF3探测器、 | 12-4 | 美国 | 70000.00 |
| 现场射线剂量 | 监督员现场剂量水平 | 个人剂量 报警仪 （腕式） | 瑞士 RONDA763石英运动表 防水可深达100m 可调阈值报警 具有累积剂量功能 | 1208 | 俄罗斯 | 6000.00 |
| 监督员 | 个人防护 | 辐射防护服 |  |  |  | 4000.00 |

4、公共场所、学校、环境卫生现场检测设备

| 检测对象 | 项目 | 仪器设备 | 技术参数 | 推荐型号 | 产地 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 室内 空气环境 | 可吸入尘 | 数字式测尘仪（采用国标） | 量程：0.001～100 mg/m3，平均值、最大值和最小可测量: 2.5和10µm粉尘浓度值显示。 | 8520 | 美国 | 58800.00 |
|  |  | 防爆型数字式测尘仪（国标法） | 量程：0.001～20mg/m3，数据储存、统计平均值、最大值和最小值，测量:1.0，2.5和10µm粉尘 | AM510 | 美国 | 48090.00 |
|  | 可检测200余种挥发性有机气体 | PPB级有机气体检测仪 | 量程：1ppb～10000ppm，最小读数：1ppb | VX5000 | 英国 | 78000.00 |
|  | 一氧化碳，风速，温湿度，二氧化碳 | Q-TRAK PlusTM 室内空气质量监测仪 | CO: 0～500.0 ppm，分辨率: 0.1ppm CO2: 0～5000 ppm，分辨率: 1ppm 温度: 0～50.0℃ 精度:±0.6℃ 湿度: 5～95.0 % RH 精度: ±3% 风速: 0～20m/s， 分辨: 0.01 m/s 风量：0～467000 m3/h | 8554 | 美国 | 53340.00 |
|  | 氡 | 氡监测仪 | 0.1～999pCi/L含仪器箱,AC/DC变换器,软件,打印机 | 1027 | 美国 | 9000.00 |
|  | 甲醛检测仪 | 甲醛检测仪 | 量程：0.01～10ppm ，分辨率0.01ppm，可以用mg/m3显示数据，有温度和湿度显示。 | ormaledmeter htv | 英国 | 18800.00 |
|  | 微生物采样 | 撞击式空气微生物采样系统 | 流量：10～30 L/min，（配六级采样头） 流量校准范围：0.01～20L/min含电子流量校准器 | QuickTake 30&4146 | 美国 | 52850.00 |
|  | 硫化氢检测仪 | 硫化氢检测仪 | 0-200ppm，0.1ppm分辨率 | BY-200 | 国产 | 3400.00 |
|  | 氨气检测仪 | 氨气检测仪 | 0-200ppm，0.1ppm分辨率 | BY-200 | 国产 | 6000.00 |
|  | 噪声 | 积分声级计 | 35-130 db（A），2级声级计，可以测量平均声级 | BY5610P | 国产 | 2800.00 |
|  | 照度 | 数字式照度计 | 0.01-20000 LUX；四个量程 | TES-1330 | 台湾 | 1200.00 |
| 水 | 电导率 | 便携式电导仪 | 0.00-199.9ms/cm | HI8733 | 意大利 | 3850.00 |
|  | 浑浊度 | 浊度仪 | 量程：0～1000NTU 分辨率：0.01NTU | 2100P | 美国 | 15560.00 |
|  | 水质 | 水质速测箱 | 检测项目满足卫生标准 | 88型 | 国产 | 3800.00 |

5、传染病、各类医疗卫生机构卫生监督现场检测设备

| 检测对象 | 项目 | 仪器设备 | 技术参数 | 推荐型号 | 产地 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消毒效果 | 余氯 | 余氯总氯比色计 | 0.00 to 9.99mg/l(余氯、总氯) | HI93734 | 意大利 | 2450.00 |
|  | 紫外线强度 | 紫外线强度仪 | 0.1-199900μm/cm2 | ZG-4B | 国产 | 2000.00 |
|  | 环氧乙烷残留量 | 环氧乙烷分析仪 | 0-100ppm，分辨率：0.1ppm | BY-210 | 国产 | 8400.00 |
|  | 表面洁净度测定 | ATP荧光检测仪 | 半定性 | SURE Ⅱ | 英国 | 19800.00 |

6、健康相关产品生产企业场所卫生监督现场检测设备

| 检测对象 | 项目 | 仪器设备 | 技术参数 | 推荐型号 | 产地 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间面积 | 面积 | 测距仪 | 0.3-100m±5mm | A3 | 瑞士 | 4680.00 |
| 消毒措施、车间洁净度 | 紫外线强度 | 便携式紫外线强度计 | 10-1-199.9×103µW/cm2 | ZG-4B | 北京 | 2000.00 |
|  | 臭氧 | 臭氧检测仪 | 0 .002-100 ppm，紫外吸收方法，国标法 | UV-100 | 美国 | 48000.00 |
|  |  | 臭氧检测仪 | 0.01-10ppm，电化学法 | Z-1200 | 美国 | 9600.00 |
|  | 车间洁净 | 激光尘埃粒子计数器 | # 5通道测试：0.3，0.5，1.0,2.0,5.0µm的粒子累计计数。数据记录和打印功能 | 321 | 美国 | 28600.00 |
|  |  | 激光尘埃粒子计数器 | 可进行双通道测试，粒子尺寸：0.3～5.0µm任意选择，阶梯0.1µm，数据储存4000数据，RS232接口和软件，浓度范围：3×106个/f3 采样时间：6～999秒 | 521 | 美国 | 45800.00 |
| 微小环境 | 照度 | 数字式照度计 | 0.01-20000 LUX；四个量程 | TES-1330A | 台湾 | 1200.00 |
|  | 噪声 | 声级计 | 2级声级计，可以测量平均声级 | BY5610P | 国产 | 2800.00 |
|  | 温湿度 | 多参数通风表 | 风速量程：0～50.00m/s，风量量程与面积有关，温度测量，-10～60℃，数据记录功能，湿球温度：0-60℃，露点温度：15-49℃ 测量静压和差压，湿度：0～95%RH， | 8386 | 美国 | 25900.0 |
|  | 风速 |  |  |  |  |  |
|  | 微差压 |  |  |  |  |  |

上海孟良仪器技术有限公司  www.menglianggroup.com